| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Ταχ. Κώδικας: 104 43- Σεπόλια Πληροφορίες: ΟΛ. ΑΛΕΡΤΑ Τηλ.: 210 51.02.409-410 e-mail: o.alerta@dbda.gr | ΑΘΗΝΑ, 14-09-2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση  από τον Οικονομικό Φορέα]

Ο υπογράφων __________________________________________________________________

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _________________________________________

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης-Τεχνικές Προδιαγραφές και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, το παρακάτω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Ο προμηθευτής  βαρύνεται με όλες τις δαπάνες, φόρους, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και τις κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών (παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πώληση αγαθών), β) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του  Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4912/2022 και ισχύει), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται  από τον Νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές (όπως αυτές διαμορφωθούν αφού αφαιρεθεί το προσφερόμενο από τον προμηθευτή ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για τις ανωτέρω υπηρεσίες στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύψει κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

| Α) Ν.Κ.Α. 6262.019 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 |  |  |  | ΠΡΟΣΦ/ΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ |  |
| 1. | Προληπτική (τακτική) συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης (σύμφωνα με την τεχνική έκθεση) | 68 | 120,00 | ……….% |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) |  |
| 1. | Επανέλεγχος λέβητα – καυστήρα κατ΄ αποκοπή | ΥΠΗΡ. | 100,00 |  |
| 2. | Έλεγχος καυστήρα ή ατομικής μονάδας αερίου από αντιπρόσωπο κατασκευαστή επί τόπου κατ΄ αποκοπή | ΥΠΗΡ. | 100,00 |  |
| 3. | Χημικός καθαρισμός λέβητα κατ΄ αποκοπή | ΥΠΗΡ. | 120,00 |  |
| 4. | Επισκευή πυροδομής λέβητα κατ΄ αποκοπή | ΥΠΗΡ. | 120,00 |  |
| 5. | Εργασίες έκτακτων επισκευών | ΩΡΑ | 30,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |  |  |  |  |
| 1. | Αντικραδασμικός σύνδεσμος αερίου έως 1" | ΤΕΜ. | 50,00 |  |
| 2. | Αντλία πετρελαίου | ΤΕΜ. | 150,00 |  |
| 3. | Αυτόματος πλήρωσης | ΤΕΜ. | 90,00 |  |
| 4. | Βαλβίδα ασφαλείας | ΤΕΜ. | 25,00 |  |
| 5. | Βαλβίδα ρύθμισης αερίου (MULTI BLOCK) | ΤΕΜ. | 600,00 |  |
| 6. | Βάνα αερίου χειροκίνητη διατομής από 1’’ έως 1 1/2" | ΤΕΜ. | 40,00 |  |
| 7. | Βάνα αερίου χειροκίνητη έως 3/4" | ΤΕΜ. | 25,00 |  |
| 8. | Βάνα νερού | ΤΕΜ. | 20,00 |  |
| 9. | Διασκορπιστήρας | ΤΕΜ. | 70,00 |  |
| 10. | Εκχυτές φυσικού αερίου - πλήρες σετ | ΤΕΜ. | 80,00 |  |
| 11. | Ενδεικτικές λυχνίες | ΤΕΜ. | 5,00 |  |
| 12. | Επιβραδυντής καυσαερίων | ΤΕΜ. | 15,00 |  |
| 13. | Εύκαμπτος σύνδεσμος παροχής πετρελαίου | ΤΕΜ. | 25,00 |  |
| 14. | Ηλεκτροβάνα αερίου | ΤΕΜ. | 200,00 |  |
| 15. | Ηλεκτροβάνα συστήματος θέρμανσης πλήρης | ΤΕΜ. | 180,00 |  |
| 16. | Ηλεκτρόδια (ακίδες) | ΤΕΜ. | 30,00 |  |
| 17. | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου | ΤΕΜ. | 80,00 |  |
| 18. | Ηλεκτρονική πλακέτα ατομικής μονάδας αερίου | ΤΕΜ. | 300,00 |  |
| 19. | Ηλεκτρονικό καυστήρα αερίου | ΤΕΜ. | 250,00 |  |
| 20. | Ηλεκτρονικό καυστήρα πετρελαίου | ΤΕΜ. | 100,00 |  |
| 21. | Θερμόμετρο λέβητα όρθιο ή γωνιακό ή αποστάσεως | ΤΕΜ. | 30,00 |  |
| 22. | Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός | ΤΕΜ. | 45,00 |  |
| 23. | Θερμοστάτης επαφής | ΤΕΜ. | 35,00 |  |
| 24. | Θερμοστάτης λέβητα ή αποστάσεως | ΤΕΜ. | 35,00 |  |
| 25. | Θερμοστάτης χώρου ενσύρματος | ΤΕΜ. | 60,00 |  |
| 26. | Καπναγωγός σπιράλ INOX Φ160 - 200mm | Μ. | 65,00 |  |
| 27. | Μανόμετρο | ΤΕΜ. | 50,00 |  |
| 28. | Μειωτής πίεσης | ΤΕΜ. | 65,00 |  |
| 29. | Μετασχηματιστής | ΤΕΜ. | 60,00 |  |
| 30. | Μοτέρ ανεμιστήρα | ΤΕΜ. | 100,00 |  |
| 31. | Πηνίο | ΤΕΜ. | 30,00 |  |
| 32. | Πιεσσοστάτης αερίου | ΤΕΜ. | 150,00 |  |
| 33. | Πίνακας οργάνων λέβητα | ΤΕΜ. | 120,00 |  |
| 34. | Πυκνωτής μοτέρ | ΤΕΜ. | 20,00 |  |
| 35. | Σύστημα καθοδικής προστασίας | ΤΕΜ. | 100,00 |  |
| 36. | Υαλοκόρδονο | Μ. | 4,00 |  |
| 37. | Φίλτρο αερίου έως 1 1/2" | ΤΕΜ. | 50,00 |  |
| 38. | Φίλτρο πετρελαίου | ΤΕΜ. | 30,00 |  |
| 39. | Φις καυστήρα έως 7πολικό | ΤΕΜ. | 30,00 |  |
| 40. | Φις πηνίου | ΤΕΜ. | 20,00 |  |
| 41. | Φύσσες καλωδίων | ΤΕΜ. | 20,00 |  |
| 42. | Φωτοαντίσταση (φωτοκύτταρο) | ΤΕΜ. | 100,00 |  |

ΑΘΗΝΑ, ____/____/ 2023

|  |  |  | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ) |  |