| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια Πληροφορίες : ΟΛ. ΑΛΕΡΤΑ Τηλ.: 210 51.02.408 Ε-mail:o.alerta@dbda.gr | ΑΘΗΝΑ 25-11-2025 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα]

Ο υπογράφων ____________________________________________________________________________

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _______________________________________________________

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Περιγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής και την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, το παρακάτω ενιαίο ποσοστό.

Στο προσφερόμενο από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις: α) Φόρου Εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών, παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την προμήθεια ανταλλακτικών, β) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του  Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται  από τον Νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον Ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο Ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις τιμές (όπως αυτές διαμορφωθούν αφού αφαιρεθεί το προσφερόμενο από τον ανάδοχο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των άρθρων των κατηγοριών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.) στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΡΟΣΦ/ΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |
| 1. | Ψυκτικός Θάλαμος συντήρησης CANTEK CFC PACKET UNITS | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 8 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό R404A | ΚΙΛΟ | 2,5 | 60,00 | ........% |
|  |  |  | Αντίσταση στοιχείου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 90,00 |  |
|  |  |  | Διακόπτης ON-OFF θερμοστάτη | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 20,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής 3/8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 40,00 |  |
| 2. | Ψυκτικός Θάλαμος συντήρησης ECB 200 INSTRUCTION | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 8 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό | ΚΙΛΟ | 2 | 60,00 |  |
|  |  |  | Πρεσσοστάτης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 90,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 60,00 |  |
| 3. | Ψυκτικός Θάλαμος συντήρησης M.B.M. COMPACT | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 8 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό | ΚΙΛΟ | 3 | 60,00 |  |
|  |  |  | Βαλβίδας πλήρωσης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 40,00 |  |
|  |  |  | Ανεμιστήρας συμπυκνωτή | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 80,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής 1/2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 60,00 |  |
| 4. | Ψυκτικός Θάλαμος κατάψυξης M.B.M. COMPACT | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 10 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό R404A | ΚΙΛΟ | 3 | 60,00 |  |
|  |  |  | Αντιστάσεις απόψυξης στοιχείου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 110,00 |  |
|  |  |  | Αισθητήριο στοιχείου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 30,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής κολλητό | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 50,00 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες ΙΝΟΧ 1,50x0,80x2,20 m | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 6 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό R134A | ΚΙΛΟ | 1,5 | 60,00 |  |
|  |  |  | Διακόπτης ON-OFF | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 30,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής 1/4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 40,00 |  |
| 6. | Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες ΙΝΟΧ 1,50x0,80x2,20 m | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 6 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό R134A | ΚΙΛΟ | 3 | 60,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 40,00 |  |
|  |  |  | Διακόπτης ON-OFF | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 30,00 |  |
|  |  |  | Ανεμιστήρας συμπυκνωτή | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 80,00 |  |
|  |  |  | Στοιχείο θαλάμου κομπλέ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 315,00 |  |
| 7. | Ψυγείο συντήρησης με 4 πόρτες ΙΝΟΧ 1,50x0,80x2,20 m | 50800000-3 | Υπηρεσία συντήρησης και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | 6 | 65,00 |  |
|  |  | 34913000-0 | Ψυκτικό υγρό R134A | ΚΙΛΟ | 1,5 | 60,00 |  |
|  |  |  | Φίλτρο γραμμής | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 40,00 |  |
|  |  |  | Διακόπτης ON-OFF | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 30,00 |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Παροχή υπηρεσιών έκτακτων επισκευών και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |  |  |
| 1 | Υπηρεσίες έκτακτων επισκευών και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης CPV:50800000-3 | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ | 29 | 65 |  |  |  |
|  | Υλικά-ανταλλακτικά για υπηρεσίες έκτακτων επισκευών αποκατάστασης βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης CPV:34913000-0 |  |  |  |  |  |  |

Σημείωση: Η δαπάνη του άρθρου 1 «Υλικά-ανταλλακτικά για υπηρεσίες έκτακτων επισκευών αποκατάστασης βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης της Κατηγορίας 2, παραμένει σταθερή και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν θα δώσουν τιμή. Επισημαίνεται δε, ότι η ως άνω δαπάνη, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, δεν δύναται να ξεπεράσει την ορισθείσα εκτιμώμενη αξία.

ΑΘΗΝΑ _____/______/2025

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ