|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**  **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,**  **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ**  **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**  **Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου**  **Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια**  **Πληροφορίες : ΟΛ. ΑΛΕΡΤΑ**  **Τηλ.: 210 51.02.408**  **Ε-mail:o.alerta@dbda.gr** | **ΑΘΗΝΑ 24-02-2025**  **Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**[Για συμπλήρωση από τον οικονομικό φορέα]**

**Ο υπογράφων \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Περιγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής και προμήθειας και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025, το παρακάτω ενιαίο ποσοστό.

Στο προσφερόμενο από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις: **α)** Φόρου Εισοδήματος **8%** για παροχή υπηρεσιών, παρακράτηση φόρου εισοδήματος **4%** για την προμήθεια ανταλλακτικών, **β)** υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων **0,1%** (άρθρο 350 του  Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον Ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο Ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις τιμές (όπως αυτές διαμορφωθούν αφού αφαιρεθεί το προσφερόμενο από τον ανάδοχο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των άρθρων των κατηγοριών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.) στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α.** | | | | | | | | | | |
| **Α/Α**  **ΑΡΘΡΟΥ** | **ΕΙΔΟΣ** | **CPV** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | | **ΤΙΜΗ**  **ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΠΡΟΣΦ/ΝΟ**  **ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ**  **ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ**  **ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ** | | |
| **1.** | **Ψυκτικός Θάλαμος συντήρησης CANTEK CFC PACKET UNITS (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R404A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **4** | | **65,00** | **..........%** | | |
| **34913000-0** | **Ψυκτικό υγρό R404A** | **ΚΙΛΟ** | **2** | | **55,00** |
| **Αισθητήρας στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **50,00** |
| **Ανεμιστήρας** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **70,00** |
| **Μοτέρ** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **90,00** |
| **2.** | **Ψυκτικός Θάλαμος συντήρησης ECB 200 INSTRUCTION (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R404A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και επισκευής πόρτας και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **10** | | **65,00** |
| **34913000-0** | **Μεντεσές πόρτας θαλάμου βαρέως τύπου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **3** | | **150,00** |
| **Ψυκτικό υγρό R404A** | **ΚΙΛΟ** | **2** | | **55,00** |
| **Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **80,00** |  | | |
| **Θερμοεκτονωτική βαλβίδα** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **70,00** |
| **Αισθητήρας στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **55,00** |
| **Ανεμιστήρας στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **95,00** |
| **Πρεσοστάτης** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **60,00** |
| **3.** | **Ψυκτικός Θάλαμος συντήρησης M.B.M. COMPACT (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R404A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **4** | | **65,00** |
| **34913000-0** | **Ψυκτικό υγρό R404A** | **ΚΙΛΟ** | **2** | | **55,00** |
| **Θερμοεκτονωτική βαλβίδα** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **70,00** |
| **Αισθητήριο στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **50,00** |
| **Ανεμιστήρας στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **90,00** |
| **4.** | **Ψυκτικός Θάλαμος κατάψυξης M.B.M. COMPACT (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R404A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **6** | | **65,00** |
| **34913000-0** | **Αντίσταση στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **2** | | **70,00** |
| **Αισθητήριο στοιχείου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **50,00** |
| **Ψυκτικό υγρό R404A** | **ΚΙΛΟ** | **2** | | **55,00** |
| **Αντίσταση αποχέτευσης καλωδίου** | **Μέτρα** | **1** | | **20,00** |
|  |
| **5.** | **Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες ΙΝΟΧ 1,50x0,80x2,20 εντός μαγειρείου (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R134A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **6** | | **65,00** |  | | |  |
| **34913000-0** | **Ψυκτικό υγρό R134A** | **ΚΙΛΟ** | **1** | | **55,00** |  | | |
| **Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **70,00** |
| **Φίλτρο γραμμής** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **60,00** |
| **Στοιχείου θαλάμου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **180,00** |
| **6.** | **Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες ΙΝΟΧ 1,50x0,80x2,20 εντός μαγειρείου (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R134A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **4** | | **65,00** |
| **34913000-0** | **Στοιχείο θαλάμου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **180,00** |
| **Ψυκτικό υγρό R134A** | **ΚΙΛΟ** | **1** | | **55,00** |
| **Φίλτρο γραμμής** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **60,00** |
| **7.** | **Ψυγείο συντήρησης με 4 πόρτες ΙΝΟΧ 1,50x0,80x2,20 εντός μαγειρείου (Α΄ Μαγειρείο)** | **50800000-3** | **Υπηρεσία συντήρησης (Service, Χημικοί καθαρισμοί, πληρώσεις R134A, έλεγχοι: αυτοματισμών, απόδοσης συμπιεστού και στοιχείου, διαρροών και καλωδιώσεων, ηλεκτ/κού πίνακα) και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών** | **ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ** | **4** | | **65,00** |
| **34913000-0** | **Στοιχείο θαλάμου** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | | **180,00** |
| **Ψυκτικό υγρό R134A** | **ΚΙΛΟ** | **1** | | **55,00** |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Παροχή υπηρεσιών έκτακτων επισκευών και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών για αποκατάσταση βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησηςκαι κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης του Α΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α.** | | | | | | | |
| **Α/Α ΑΡΘΡΟΥ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ**  **ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | | | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**  **ΣΕ ΕΥΡΩ** | |
| **1.** | **Υπηρεσίες έκτακτων επισκευών και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης**  **CPV:50800000-3** | **ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ** | **25** | | | **65** | |

**Σημείωση:** Η δαπάνη του **άρθρου 1** «Υλικά-ανταλλακτικά για υπηρεσίες έκτακτων επισκευών αποκατάστασης βλαβών στους ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και στα ψυγεία συντήρησης» της **Κατηγορίας 2**, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης δεν υπόκεινται σε ποσοστό έκπτωσης και παραμένει σταθερή. Επισημαίνεται δε, ότι η ως άνω δαπάνη, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, δεν δύναται να ξεπεράσει την ορισθείσα εκτιμώμενη αξία.

**ΑΘΗΝΑ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/2025**

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ**