      [image: image1.png](e

A




ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογράφων ________________________________________________________________________

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ___________________________________________________,
αφού έλαβα γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Έκθεσης - Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, τους οποίους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Π.Σ. και των κτηρίων του Δ.Β.Α.  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, τις παρακάτω τιμές μονάδος.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και οι κρατήσεις: α)  Φόρου Εισοδήματος 4%  β) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από το Δ.Β.Α. στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου και υποχρεούται, (ο ανάδοχος), να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο. 
Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές στις οποίες θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	Φ.Π.Α. 24%
	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

	1.
	Ταινία PVC,λευκή χωρίς  κόλλα 20mμήκος και 5cm πλάτος για τύλιγμα σωληνώσεων κλιματιστικών εγκαταστάσεων
	Τεμάχιο
	50
	
	
	
	

	2.
	Σωλήνα υδρορροής κλιματιστικών,Φ16 πλαστικό με εξωτερικούς δακτυλίους για αποχέτευση συμπυκνωμάτων
	Μέτρο
	150
	
	
	
	

	3.
	Χαλκοσωλήνα ¼΄΄ μονωμένη για σύνδεση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κουλούρα των 30 μέτρων 
	Μέτρο
	90
	
	
	
	

	4.
	Χαλκοσωλήνα  3/8΄΄ μονωμένη για σύνδεση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κουλούρα των 30 μέτρων 
	Μέτρο
	30
	
	
	
	

	5.
	Χαλκοσωλήνα  1/2΄΄ μονωμένη για σύνδεση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κουλούρα των 30 μέτρων 
	Μέτρο
	30
	
	
	
	

	6.
	Χαλκοσωλήνα  5/8΄΄ μονωμένη για σύνδεση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κουλούρα των 30 μέτρων 
	Μέτρο
	30
	
	
	
	

	7
	Βαση τοίχου μεγάλη μεταλλική Fix Β.Τ. για a/c 24.000 BTU
	Τεμάχιο
	6
	
	
	
	

	8.
	Βαση τοίχου μικρή μεταλλική Fix Β.Τ. για a/c 9.000 BTU -12.000 BTU
	Τεμάχιο
	12
	
	
	
	

	9
	Βάση δαπέδου μεταλλική μεγάλη για a/c 24.000 BTU
	Τεμάχιο
	7
	
	
	
	

	10
	Βάση δαπέδου πλαστική για a/c 9.000 BTU – 12.000 BTU
	Τεμάχιο
	9
	
	
	
	

	11.
	Διχάλα αποχέτευσης ΄΄Υ ΄΄ Φ18 σε Φ16
	Τεμάχιο
	10
	
	
	
	

	12.
	Χειριστήριο ασύρματο MULTI 2.000 Κωδικών και άνω. 
	Τεμάχιο
	5
	
	
	
	

	 ΣΥΝΟΛΟ:
	
	
	


	
	
	ΑΘΗΝΑ ____/____/2026

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ     


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ &  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου 


Ταχ. Κώδικας: 104 43 - Σεπόλια


Πληροφορίες: ΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ


Τηλ.: 210 5102410


Ε-mail: a.theodoropoulou@dbda.gr





                         


                      





ΑΘΗΝΑ, 27.05.2026








ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026


(CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων)








[2]


